|  | ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 53 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- |

НАКАЗ

15.12.2017			№ 18-а

Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення Новорічних та Різдвяних свят у ХЗОШ №53

З метою уникнення створення небезпечних протипожежних умов, забезпечення протипожежної безпеки під час зимових канікул, Новорічних і Різдвяних свят у 2017/2018 навчальному році,

# НАКАЗУЮ:

- Призначити відповідальними черговими на час проведення Новорічних вечорів і дитячих ранків заступника директора з навчально-виховної роботи Пряхіну О.В. та заступника директора з господарчої роботи Зінченко Т.Д.

- Заступникам директора з навчально-виховної роботи Пряхіній О.В., Булгаковій О.Є.:

2.1. Скласти графік чергування вчителів, членів ДЮПР та відповідального представника адміністрації на час проведення Новорічних вечорів і дитячих ранків.

До 19.12.2017

2.2. При проведенні Новорічних вечорів та дитячих ранків керуватись Правилами пожежної безпеки для закладів освіти, установ і організацій системи освіти України.

Протягом свят

2.3. Провести інструктажі (позапланові та цільові) з працівниками  школи, членами ДЮПР на час проведення Новорічних вечорів і дитячих ранків.

До початку та протягом свят

- Заступнику директора з господарчої роботи Зінченко Т.Д.:

3.1. Перевірити на водовіддачу внутрішній протипожежний протипожежний водопровід, пожежні крани укомплектувати рукавами, стволами, маховиками.

До 19.12.2017

3.2. Приміщення, де встановлена ялинка, забезпечити первинними засобами пожежогасіння.

До початку свят, протягом свят

3.3. Освітлення ялинки здійснювати тільки  електролампами з напругою не більше 12 В.

Протягом свят

3.4. Ялинку встановити  в приміщенні, забезпеченому двома виходами (при цьому кількість місць не повинна бути більшою за норму – 0,75 кв. м. на людину), надійно закріпити в основі, гілки розташувати на відстані не меньше 1 метра від стін та стелі.

До початку та протягом свят

3.5. Заборонити застосування свічок, бенгальских вогнів.

Упродовж  свят

3.6. Перевірити і привести в належний стан шляхи евакуації з приміщень, де будуть проводитися свята.

До 19.12.2017

3.7. Провести практичне заняття щодо евакуації людей з приміщення на випадок виникнення пожежі.

До 19.12.2017

3.8. Біля телефону встановити табличку „При пожежі дзвонити 101”.

Постійно

4. Вчителю Полтавській О.В. розмістити цей наказ на офіційному сайті школи.

До 19.12.2017

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор	Я.В. Білаш

З наказом ознайомлені:

Пряхіна О.В.

Булгакова О.Є.

Зінченко Т.Д.

Полтавська О.В.